Сведения об очистке сточных вод с использование систем водоотведения на территории Уссурийского городского округа , по МУП « Уссурийск – Водоканал».

| № п\п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| за 9 месяцев 2013г. |  |  |
| 1 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 3194,0 |
| 1.1 | Взвешенные вещества | 685,0 |
| 1.2 | БПК | 634,0 |
| 1.3 | Аммоний - ион | 704,0 |
| 1.4 | Нитрит - анион | 169,0 |
| 1.5 | Фосфаты (по Р) | 742,0 |
| 1.6 | Нефтепродукты | 209,0 |
| 1.7 | Микробиология | 51,0 |
| 2 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 252,0 |
| 2.1 | Возвещенные вещества | 50,0 |
| 2.2 | БПК | 40,0 |
| 2.3 | Аммоний – ион | 80,0 |
| 2.4 | Нитрит - анион | 6,0 |
| 2.5 | Фосфаты (по Р) | 69,0 |
| 2.6 | Нефтепродукты | 7,0 |
| 2.7 | Микробиология | 0,0 |

исп:

Тимохина А.А.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| № п\п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| за 9 месяцев 2013г. |  |  |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения ( единиц на км) |  |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) |  |
| 2.1 | Для потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |  |
| 3 | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | 42001,0 |
| 3.1 | Мутность | 21608,0 |
| 3.2 | Цветность | 10708,0 |
| 3.3 | Хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 6931,0 |
| 3.4 | Общие колиформные бактерии | 2638,0 |
| 3.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 116,0 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 20,0 |
| 4.1 | Мутность | 4,0 |
| 4.2 | Цветность | 0,0 |
| 4.3 | Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0,0 |
| 4.4 | Общие колиформные бактерии | 16,0 |
| 4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0,0 |

исп: Тимохина А.А.