- Информация

- об основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой   организации   МУП « Уссурийск-Водоканал»  и их соответствии установленным требованиям  по  водоотведению, фактически  за  2013 год.

| 1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0 |
| --- | --- |
| 2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 4131 |
| а) взвешенные вещества | 875 |
| б) БПК5 | 832 |
| в) аммоний-ион | 903 |
| г) нитрит-анион | 239 |
| д) фосфаты (по P) | 942 |
| е) нефтепродукты | 272 |
| ж) микробиология | 68 |
| 3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 311 |
| а) взвешенные вещества | 66 |
| б) БПК5 | 52 |
| в) аммоний-ион | 87 |
| г) нитрит-анион | 9 |
| д) фосфаты (по P) | 87 |
| е) нефтепродукты | 10 |
| ж) микробиология | 0,0 |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 |