- Информация

- об основных потребительских  характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой   организации   МУП « Уссурийск-Водоканал»  и их соответствии установленным требованиям  по  водоотведению, фактически  за  2015 год.

| 1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0 |
| --- | --- |
| 2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 5314 |
| а) взвешенные вещества | 954 |
| б) БПК5 | 1069 |
| в) аммоний-ион | 1254 |
| г) нитрит-анион | 612 |
| д) фосфаты (по P) | 1097 |
| е) нефтепродукты | 301 |
| ж) микробиология | 27 |
| 3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 384 |
| а) взвешенные вещества | 55 |
| б) БПК5 | 42 |
| в) аммоний-ион | 89 |
| г) нитрит-анион | 7 |
| д) фосфаты (по P) | 99 |
| е) нефтепродукты | 37 |
| ж) микробиология | 0,0 |
| 6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 30 |