|  | Муниципальное унитарное предприятие «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ» Уссурийского городского округа г. Уссурийск, ул. Карбышева, 27, 8-(4234)-32-10-33 |
| --- | --- |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ г. Уссурийск, ул. Раковская,108, 8-924-735-0010, pal-aqua@mail.ru |

Протокол лабораторного исследования

от 28 октября 2025 г.

Адрес отбора пробы: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Раковская, 108

Место отбора пробы: очистные сооружения воды, комната отбора проб

Точка отбора пробы: кран резервуара чистой воды

Объект исследования: вода питьевая

НД на методы отбора пробы:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ  31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных и распределительных системах»

| № п\п | Определяемый показатель | Единица измерения | Результат | НД на метод исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интенсивность запаха при температуре 20 °С температуре 60 °С | балл | 1 1 | # ГОСТ 57164-2016, п. 5.8.1 |
| 2 | Интенсивность вкуса и привкуса | балл | 1 | # ГОСТ 57164-2016, п. 5.8.2 |
| 3 | Цветность (по хром-кобальтовой шкале) | градусы цветности | 8,4±2,5 | ГОСТ 31868-2012, п. 5 метод Б |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | 0,85±0,17 | # ГОСТ 57164-2016, п.6 |
| 5 | Железо | мг/дм3 | 0,17±0,04 | # ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, п.11.1 |
| 6 | Железо растворенное | мг/дм3 | менее 0,05 | # ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023, п.11.1 |
| 7 | Жесткость общая | °Ж | 0,47±0,07 | ГОСТ 31954-2012, п. 4 метод А |

страница 1 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 28 октября 2025 г.

| 8 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 3,4±0,3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Водородный показатель рН | ед. рН | 6,6±0,2 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 10 | Щелочность общая | ммоль/дм3 | 0,41±0,09 | ГОСТ 31957-2012, п. 5.4 метод А.2 |
| 11 | Нитриты | мг/дм3 | 0,006±0,003 | ГОСТ 33045-2014, п. 6 метод Б |
| 12 | Нитраты | мг/дм3 | 2,1±0,3 | ГОСТ 33045-2014, п. 9 метод Д |
| 13 | Аммония-ион | мг/дм3 | менее 0,10 | ГОСТ 33045-2014, п. 5 метод А |
| 14 | Хлориды | мг/дм3 | 24,3±3,9 | НДП 10.1:2.113-2011 |
| 15 | Сульфаты | мг/дм3 | 6,6±1,3 | ГОСТ 31940-2012, п. 6 метод 3 |
| 16 | Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 18 | Свинец | мг/дм3 | 0,0038±0,0009 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 19 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0003 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 20 | Цинк | мг/дм3 | менее 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.149-99 |
| 21 | Хлор общий | мг/дм3 | 0,8±0,2 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | ,2 |
| 22 | Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | менее 0,10 | ГОСТ 18190-72, п. 3 |
| 23 | Хлороформ | мг/дм3 | менее 0,0015 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |
| 24 | Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |
| 25 | Бромдихлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |
| 26 | Дибромхлорметан | мг/дм3 | менее 0,0003 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |

страница 2 из 3

Протокол лабораторного исследования

от 28 октября  2025 г.

| 27 | Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | менее 0,0001 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Бромоформ | мг/дм3 | менее 0,0006 | ГОСТ 31951-2012, п. 5 |
| 29 | Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 |
| 30 | Фторид-ион | мг/дм3 | 0,19±0,03 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-02 |
| 31 | Сухой остаток | мг/дм3 | 47±8 | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010, п. 11.1 |
| 32 | Алюминий | мг/дм3 | менее 0,04 | ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 |
| 33 | Марганец | мг/дм3 | 0,022±0,006 | ГОСТ 4974-2012, п.6 метод А |
| 34 | Общее микробное число | ОМЧ число КОЕ в 1 см3 | 0 | МУК 4.2.3963-23, п. 5.2 |
| 35 | Escherichia coli | E. coli число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23, п. 7.3 |
| 36 | Обобщённые колиформные бактерии | ОКБ число КОЕ в 100 см3 | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23, п. 6.3 |
| 37 | Энтерококки | Число КОЕ энтерококков в 100 мл | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23, п. 8.3 |
| 38 | Колифаги | колифаги число БОЕ в 100 см3 | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.2 |
| 39 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | сульфитреду цирующие клостридии число КОЕ спор в 20 см3 | не обнаружено | МУК 4.2.3963-23, п. 12.4 |

страница 3 из 3